## Sheet1
TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT BỘ UPS
Hệ thống | Tổng số camera | Số lượng Switch mạng | Số lượng đầu ghi | Số lượng máy tính | Số lượng màn hình 50'' | Công suất tiêu thụ điện camera | Công suất tiêu thụ điện Switch mạng | Công suất tiêu thụ điện đầu ghi | Công suất tiêu thụ điện máy tính | Công suất tiêu thụ điện màn hình 50'' | Tổng công suất tiêu thụ điện hệ thống | Chọn công suất bộ UPS
| [bộ] | [bộ] | [bộ] | [bộ] | [bộ] | [VA] | [VA] | [VA] | [VA] | [VA] | [VA]
Camera giám sát | 54 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1944 | 20 | 36 | 750 | 750 | 3500
Công suất biểu kiến: S [VA]= U*I
Công suất tác dụng: P [w] = U*I*Cosphi = S*cosphi => S=P/Cosphi
Hệ số cos phi =0.8